## Rozpocet FVE
ROZPOČET - FVE
Investor: |  | Obec Chrášťany
Místo instalace: |  | Chrášťany č.p. 100
Celkový povolený výkon elektrárny: |  | min. 86 kWp - max. 90kWp
pol.č. | materiál | množství | MJ | cena / MJ | cena celkem bez DPH
1 | fotovoltaické panely | 1 | kpl |  | 0
2 | střídač hybridní - potřebný počet pro funkční celek | 1 | kpl |  | 0
3 | bateriový modul min. 51,2 kWh, max. 59,6 kWh | 1 | ks |  | 0
4 | bateriový modul min. 25,6 kWh, max. 30,3 kWh | 1 | ks |  | 0
5 | přepěťové ochrany ABB - AC, typ I+II | 9 | ks |  | 0
6 | konstrukce panely | 1 | kpl |  | 0
7 | elektroinstalace rozvaděč AC / DC | 2 | ks |  | 0
8 | elektro kabeláž, solární kabel, zemnící kabel | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
práce
9 | elektropráce | 1 | kpl |  | 0
10 | střecha práce, konstrukce, panely | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
služby
11 | PD včetně zajištění stavebního povolení | 1 | kpl |  | 0
12 | drobné náklady, úprava sloupku hl. jistič | 1 | kpl |  | 0
13 | doprava materiálu | 1 | kpl |  | 0
14 | revize + revizní zprávy 5 let od ukončení projektu | 1 | kpl |  | 0
15 | rekonstrukce elektrorozvaděče | 1 | kpl |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Celková cena bez DPH | 0
Výše DPH - 21 %
| Celková cena s DPH | 0